附件1

# 采购内容及要求

本次采购内容主要是为了保证慈溪市内6套机动车黑烟抓拍设备正常运行和数据准确性与完整性，从而助力机动车尾气排放的有效监管，改善区域空气质量。

一、6套机动车黑烟电子抓拍设备运维服务

- 1.要求配备一名数据处理人员和一名现场设备维护人员，对黑烟数据进行统计分析汇总、对设备进行调试维护、对耗材进行补充等，聘用专业技术人员对设备进行维护，技术人员队伍应保持相对稳定。

- 2.应用相关算法筛选出黑烟车，做好网络传输和平台对接，保障数据适时传输至宁波机动车黑烟监控平台。

3.运维期间，提供7×24小时全天候服务，出现监测数据异常、仪器故障或通讯故障，应在要求时限内处理故障，并将处理结果及时反馈至采购人。

4.建立备品备件制度，配备足够的备品备件、专用工具耗材。

5.严格按照要求相关操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行。

6.数据保密，在委托管理期间，应对系统状况和数据严格保密。未经同意，不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

# 附件2

慈溪市机动车黑烟抓拍设备运维项目采购

报价单

| 序号 | 采购内容 | 报价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 慈溪市6套机动车黑烟抓拍设备运维服务项目 |  |

注：1、以上报价应包含项目所需一切费用，服务期限为1年。

2、本次询价为市场调研，非正式采购。

报价单位（加盖公章）：

年   月   日