- 环境保护技术方案及措施

环境保护是全社会共同关注的大事，为使施工期间周围环境整洁、安宁，尽量减少由于施工对环境的影响，树立良好的企业形象，在施工活动中，我们将严格执行国家有关环境保护的法规。

一、环境保护目标

遵守国家和地方有关环境保护的法规规章规定，不使扬尘、废水、废油等污染土地和周围环境，控制水污染，减少粉尘及废气，严重控制噪声防止扰民，保持生态平衡，防止水土流失，争创良好生态环境。

二、环境保护管理机构

为了保证环境保护工作达到国家标准，项目部成立以项目经理为首的环境保护管理体系，负责对的环境保护，设立责任到人、责、权、利相结合，制订施工环保管理措施，制订标化管理目标，做好达标资料的整理汇编，及时向上级有关部门提出达标申请。

三、可能引起环境保护方面的问题

1、施工所产生的建筑垃圾和废弃物质，如清理场地的表层腐殖土、淤泥、砍伐的杂草、工程剩余的废料。

2、有害物质（扬尘、废水、废油等）污染土地、河流。

3、施工机械噪声和车辆灰尘污染、施工过程中污染水源。

4、汽车停车场及修理间等产生的废液按规定排放。

5、生活区内垃圾堆放。

四、环境保护措施

1、施工环保措施目标

（1）为保护施工现场周边生活环境，防止污染和其它公害，“以人为本”，保障人体健康，根据《中华人民共和国环境保护法》及国家和地方相关的法律规定，制定施工现场环保措施。

（2）环保保护目标：在工程施工期间，对噪声、振动、废水和固体废弃物物进行全面控制，尽量减少这些污染排放所造成的影响。文明施工、保护当地水环境及周边植被不被破坏。

（3）环境保护指标：在工程施工期间，对噪声、振动、废水、废气和固体废气物的影响满足国家和当地有关法规的要求。

2、水污染防治措施

（1）本工程排放的废水主要有以下几种：基坑降水抽排的地下水、雨水、生活废水、搅拌及各种设备、车辆清洗废水等。

（2）基坑降水抽排的地下水经三级沉淀后用于项目部绿化植物的灌溉用水。

（3）在工程开工前完成工地排水和废水处理设施在整个施工过程中的有效性，做到现场无积水、排水不外溢、不堵塞、水质达标。

（4）雨季施工时制定有效地排水措施，施工现场有效的废浆处理措施，定期进行清理，拉运至指定场地丢弃。

（5）根据施工实际，考虑当地降雨特征，制定雨季、特别是汛期、避免废水无组织排放、外溢、造成当地水污染事故发生的排水应急响应工作方案，并在需要时实施。

（6）施工现场设置专用油料库，库房地面墙上做防渗漏处理，存储、使用、保管专人负责，防止油料跑、冒、滴、漏。

3、大气污染防治措施

（1）本工程大气污染源主要有：运输、开挖、燃油机械等。

（2）对易产生粉尘、扬尘的作业面和装卸、运输过程，制定操作规程和洒水，保持湿度。在4级以上风力条件下不进行产生扬尘的施工作业。

（3）施工垃圾及时清运，清运时洒水，防止扬尘。本着节能、环保的理念做到垃圾分类堆放，及时清运出现场，现场不得堆积大量垃圾。

（4）合理组织施工、优化工地布局，使产生扬尘的作业、运输尽量避开敏感点和敏感时段。

（5）严禁在施工现场焚烧任何废物和会产生有毒有害气体、烟尘、臭气的物质。

（6）工程使用砼由中心拌和站集中供应。水泥等易飞扬细颗粒散体物料尽量使用灌装水泥，对袋装水泥必须库内存放、覆盖。

（7）选择合格的运输单位，做到运输过程不散落。在使用、运输水泥和其它容易飞扬的细颗粒散体材料时，要做到轻拿放文明施工，防止人为因素造成扬尘污染。

（8）施工现场出口入口设冲车台，车辆出场冲洗车轮，减少车轮携土，拆除构筑物时要有防尘遮挡，在旱季适量洒水。

（9）清扫施工现场要先将路面、地面进行喷洒湿润后在进行清扫，以免清扫时扬尘。当风力超过三级以上时，每天早、中、晚至少各洒水一次，洒水降尘应配备洒水装置并指定专人负责。

（10）沿施工现场围挡或易产生扬尘一侧设置喷淋设施。

（11）施工现场内食堂所使用的蒸车、炉灶等必须使用天气、液化气、电等清洁能源，严禁使用散煤、木材、锯末等非清洁燃料。

（12）使用开槽机、砂轮施工时，必须设隔尘罩，防止飞溅物飞扬。

（13）施工用的油漆、防腐剂、防火涂料等易污染大气的化学物品统一管理，用后盖盖严，防止污染大气。

（14）施工现场在施工前做好施工道路的规划和设置，临时施工道路基层夯实、路面硬化。

（15）流体材料用密目网苫盖，防止扬尘。尽可能在仓库内进行，不在现场消化生灰。

4、噪声污染防治措施

（1）本工程施工噪声源主要有以下几种：施工机械、施工活动、运输车辆等。

a、采取降噪措施，施工过程中向周围环境排放的噪声符合国家和本市规定的环境噪声施工现场排放标准。

b、工程开工十五日前当地政府环保部门提出申请，说明工程项目名称、建筑名称、建筑施工场所及施工工期可能排放到建筑施工场界的环境噪声强度和所采用噪声污染防治措施等。

（2）施工噪声标准

a、对施工噪声的控制，选用噪声和振动符合城市环境噪声标准的施工机械，同时采用低噪音施工工艺和方法。

b、作业时间严格按照当地基本建设文明施工规定要求。

c、按照不同施工阶段施工作业噪声的限制，安排作业时间。

（3）现场施工噪音的监控

a、夜间进行施工产生噪声污染、影响他人休息的建筑施工作业，但抢修、抢险作业除外。生产工艺必须连续作业的或者因特殊需要必须连续作业的，报请环境保护部门批准。

b、采取措施，把有噪声污染减少到最小的程度，并与受其污染的组织和有关单位协商，达成协议。

c、合理安排作业时间，将砼施工等噪音较大的工序放在白天进行，在夜间避免进行噪音较大的工作。

d、砼构件尽量工厂化，减少现场加工量。

e、施工现场在使用砼地泵、电刨、电锯等强噪声机具时，在使用前采取歌声吸音材料进行降噪封闭，砼振捣采用低噪振捣棒。

f、吊车指挥使用对讲机，保持电动工具的完好，采用低噪产品。

g、管道型钢搬运轻拿轻放，下垫枕木，并避免夜间施工；减少材料现场制作，如需制作操作间应设在地下室或封闭房间内。

h、使用手持电动工具（电锤、手电钻、砂轮等）切割机时，周围设围挡隔音，使用设备性能优良，并合理安排工序不集中使用。

i、采用早拆支撑体系，减少因拆装扣件引发的高噪音，监控材料机具的搬运，轻拿轻放，加强职工素质，严禁大声喧哗。

5、固体废物污染防治措施

（1）固体废物污染环境的防治，实行减少固体废物的产生，充分合理利用固体废物和无害化处置固体废物。工程产生的固体废物主要有以下几种：砼、砂浆、碎砖等工程垃圾，砼的保温覆盖物，各种装饰材料的包装物，生活垃圾及施工结束后临时建筑拆除产生的废弃物等。

a、减少固体废物产生的措施：砼、砂浆等集中搅拌，减少落地灰的产生；钢筋采用加工厂集中加工方式，减少废料的产生；临时建筑采用活动房屋，周转使用，减少工程垃圾。

b、综合利用资源，对固体废物实行充分回收和合理利用。固体废物综合利用的措施；工程废土集中过筛，重新利用，筛余物用粉碎机粉碎，不能利用的工程垃圾集中处置；施工现场设立废料区，专人管理，可利用的废料先发先用。

c、有利于保护环境的集中处置固体废物措施：施工现场设固定的垃圾存放区域，及时清运、处置施工过程中产生的垃圾，防止污染环境。

d、加强固体废物污染环境防止的研究、开发工作，推广先进的防治技术和普及固体废物污染环境制防治的科学知识。

e、制定泥浆和废渣的处理、处理方案，选择有资质的运输单位，及时清运施工弃土和弃渣，在收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的过程中，采取防扬散、防流失、防渗漏或其他防止污染环境的措施。建立登记制度，在运输过程中沿途不丢弃、遗撒固体废物。

f、土方、渣土自卸车、垃圾运输车全封闭运输车。运输车辆的出场前清洗车身、车轮，避免污染场外路面。

g、对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，加强管理和维护，保证其正常运行和使用。

h、教育施工人员要成良好的卫生习惯，不随地乱丢垃圾、杂物，保持工作和生活环境的整洁。

i、施工中产生的建筑垃圾和生活垃圾，应当分类、定点堆放，并与环卫公司签订合同，由环卫公司进行专业化及时清运，不得乱推乱放；建筑物内的垃圾必须袋清运，严禁向外扬弃。

6、油料等化学品的控制措施

（1）油料等化学品贮存要设专用库房。

（2）一律实行封闭式、容器式管理和使用，施工现场固体有毒物用袋集装，液体物采用封闭式容器管理；

（3）尽量避免泄露、遗撒；如发生油桶倾倒，操作者应迅速将桶扶起，盖盖后放置安全处，将倾洒油尽量回收。用棉丝将地面上不可回收的油处理干净，将油棉作为有毒有害废弃物处理。

（4）化学品及有毒物质使用前编制作业指导书，对操作进行培训。

（5）有毒物质消纳找有资质单位实行定向回收。

7、施工环保计划

（1）环境监测计划

a、施工现场的环境监测由项目总工程师组织实施，由安全环境管理部负责。监测的对象包括场界噪声、污水排放及粉尘等；监测的频数位每月进行一次，施工淡季和非高峰期每季监测一次。

b、本项目部施工现场噪声监测由项目部自行完成，并做好监测记录，污水排放与地方环保部门办理排污许可证，项目配制沉定池等设施，并作定期检查。

（2）环境监控计划

项目部在实施噪声和污水环境监测的同时，对粉尘排放等不易量化的指标的环境困因素进行定性检查，监控环境目标和指标的落实情况。

（3）防止和减轻水、大气污染计划

a、严格按施工总平面布置的布局进行管理，在每一工地生活区范围设置生活污水汇集设施，防止污水直接汇入河流，水道、湖泊或灌溉系统。

b、施工中和生活区所产生的废碴和垃圾、集运到当地环保单位指标的地点堆放，不得随意乱堆弃，以造成水土污染。施工中拌和或筛分无机结合料时要采取喷水抑尘措施。

c、水泥采取袋装或罐装运输，石渣应遮盖运输并按规划地点堆放。

（4）临时设施工程管理计划

a、采取一切合理措施，对施工作业产生的灰尘进行洒水等防尘措施，对有挥发性的材料如水泥、石渣等在运输和堆放过程中，要加以遮盖、防止污染。

b、所有引出与泵出的水，都应在不致使水再浸入本工程的地点和地面上排出，排水的方式不致给土地所有者，与业主有约的其他承包人，以及现场以内或临近的个人带来冲刷、污染或分割。采取一切措施，防止将含有污染物质或可见悬浮物的水排入河流、水道或现场的灌溉或排水系统中，在没有监理工程师书面同意，不得干扰河流，水道或现有的灌溉或排水系统的自然流动。

c、施工中采取一切预防措施，防止其所使用或占用的土地以及任何水域的土壤受到冲刷，并积极采取措施，防止施工中挖出的或冲刷出来的材料在任何水域中产生淤积。

（5）噪音控制计划

a、考虑在居民区等附近施工时，应采取措施和改进施工方法，使施工产生的噪声和振动尽能减至最低程度，并将措施汇报给监理批准。

b、施工使用的挖掘机、空压机、风镐、搅拌机、压路机、电锯等高噪声和高振动的施工机械，应避免夜间在居住区和敏感区附近作业。

c、噪音的控制，施工时应尽量避免夜间施工。并且采取隔音措施。施工高峰期的控制：为了尽量减少．对居民的施工干扰，将施工中大部分砼浇筑安排在白天进行。

d、选取素质较高的民工，入场后还应加强教育、

e、在施工过程中应尽量减少扰民的噪音，对容易产生噪音的钢筋加工、搅拌机、砼振动棒、模板拆除等，采取以下措施，降低或冲减噪音声源。

f、钢筋加工厂安排远离宿舍区，并尽量在白天进行加工。搅拌机工作时应采用隔音屏障。

g、砼振动棒，应向操作者交底尽量避免与模板和钢筋接触。模板拆除时应轻拆清放，以减少碰撞。

h、施工现场指挥生产，采用无线电对讲机既可进行工作联络，又可减少人为的叫喊声。

i、考虑在居民区、学校、医院等公用设施附近施时， 应采取措施和改进施工方法，使施工产生的噪声和振动尽能减至最低程度，并将措施汇报给监理批准。

j、施工使用的挖掘机、空压机、风镐、搅拌机、压路机、电锯等高噪声和高振动的施工机械，应避免夜间在居住区和敏感区附近作业。

（6）加强运输车辆的管理计划

a、运输车辆的车保持容整洁，车箱完好。车辆装载不宜过满，对易产生扬尘的车辆用蓬布遮盖，在施工场地出入口设冲洗槽，配备高压水枪。

b、加强现场运输车辆出入的管理，车辆进入禁止鸣笛，对钢管、钢模、钢模板的装卸，采用人工递送的办法，减少金属件的碰撞声。

（7）防火计划

施工现场严格执行《中华人民共和国消防条例》和公安部关于建筑工地防火的基本措施，加强消防工作的领导，建立一支义务消防队，现场设消防值班人员，对进场职工进行消防知识教育，建立安全用火制度。

（8）防止污染计划

a、大气污染

（a）施工垃圾搭设封闭临时专用垃圾道或采用容器吊运,严禁随意凌空抛散,垃圾及时清运,适量洒水,减少扬尘。

（b）水泥等粉细散装材料，采取室内（或封闭）存放或严密遮盖，卸运时采取有效措施，减少扬尘。

（c）现场的临时道路地面洒水处理，防止道路扬尘，在现场设置搅拌设备时，安设挡尘装置。

b、水污染

（a）进行砼、砂浆等搅拌作业的现场，设置沉淀池，使清洗机械和运输车的废水经沉淀后排入市政污水管线或回收用于洒水降尘。

（b）控制施工产生的污水流向，防止漫沿，并在合理的位置设置沉淀池，经沉淀后排入污水管线，严禁流出施工区域，污染环境。

（c）现场存放油料的库房进行防渗漏处理，储存和使用都采取措施，防止跑、冒、滴、漏，污染水体。

c、施工现场临时食堂的用餐人数超过100人时，设置简易有效的隔油池，定期掏油，防止污染。

（a）垃圾必须搭设封闭临时专用垃圾道，严禁随意高空抛撒。施工垃圾及时清运，适量洒水，减少扬尘。

（b）等粉细散装材料，采取室内或封闭存放，卸运时要采取遮盖措施，减少灰尘。

（c）设有搅拌设备，所以要安设除尘装置，食堂和开水房使用汽化油做燃料，避免烟尘污染。

（9）环境卫生计划

a、施工现场设专人负责卫生保洁，保持现场整洁卫生，道路畅通、无积水。

b、在现场大门口设置简易洗车装置，对进出现场的运输车辆车轮携带物清洗，做好防遗撒工作。

c、现场设封闭垃圾站，集中堆放生活及施工垃圾。

d、办公室实行轮流值班，每天清扫，保持室内清洁，窗明地净。

e、施工现场不许随地大小便，厕所墙壁、屋顶要严密，门窗要齐全，并设专人管理，经常冲洗，防止蚊蝇孳生。

f、食堂及时办理卫生许可证，炊事人员健康证和卫生知识培训证，上岗必须穿戴整洁的工作服、帽，个人卫生做到“四勤”。食堂内无蝇、无鼠、无蛛网，保持炊具卫生，杜绝食物中毒。

g、设立开水间，保证开水供应，做到不喝生水。

h、职工宿舍达到整齐干净，空气清新。

i、现场必须节约用电，白天不准有长明灯、昼夜不准有长流水。

（10）施工现场不扰民计划

a、按工艺要求，避免夜间施工扰民；

b、夜间施工时，应安排噪音低的工种进行施工；

c、施工工艺要求，必须二十四小时连续施工的，应先到环保部门办理夜间施工许可证。

d、成立以项目经理、施工员、安全员以及班组长为主的防止扰民领导小组。

e、降低砼振动器噪音，将高频振动器施工改为低频率振动器（砼振动器）以减少施工噪声。

f、降低钢模施工带来的噪声，在居民生活区内的施工现场，小钢模改为竹胶板，以减少振动器冲击钢模产生的噪声。

g、木工机械使用时，出料口应设三角形开口器减少木料夹锯片发出的噪声，或设在地下室。

h、对施工人员进场进行明施工教育，施工中或生活中不准大声喧哗，特别是晚10时之后，早6时前不准发出人为噪声。

i、材料不准从车上往下扔，采用人扛下车和吊车吊运，钢管堆放不发生大的声响。

j、夜间施工争取少现浇砼及大型材料倒运，如遇抢工需夜间施工，首先通知居民委员会，以求谅解。

（11）施工现场有毒有害废弃物污染控制计划

a、废弃物分类：废弃物分为一般废弃物和有毒有害废弃物；一般废弃物分为可回收和不可回收两种。各种废弃物应分类存放。

b、为了防止废弃物再次污染，应对各种废弃物采取相应的防护措施，例如：带粉尘的废弃物应采取封闭措施，防止扬尘对大气的污染；有毒、有害固体废弃物为防止其产生的有毒有害气体或污染源蔓延应采取隔离封闭措施。

c、垃圾存放位置应合理，且便于清运。垃圾点设明显标识以防混投。对于体积较大的有毒有害废弃物（如废油桶、废油漆桶、稀料桶等），现场也应设置固定的存放点。对产生的液态废弃物（废油及各种废液的化学危险品等），应设置专门的容器存放，并加以标识。

d、建筑垃圾应及时清理，在工完料清的前提下将各楼层垃圾清运至施工现场固定的存放点。

e、大量废弃物在场内运输时，搬运过程中一定要做到不遗漏、不混投。

f、固体废弃物要即时清运，避免堆积。清运时对于粉尘类废弃物应采取防尘措施。对于有毒有害废弃物应采取防遗漏措施。

g、建立合格消纳方名册：项目经理部负责编制建筑垃圾合格消纳方名册，报单位施工部门审批后发布。废弃物消纳方必须是具有准运证的合法单位，且需有建筑垃圾消纳的资质证明和经营许可证。有毒有害废弃物消纳方还应具备相关处理能力并经环境部门认可资格的机构。

h、施工现场产生的废弃物必须由名册内的消纳方负责回收处理。

i、各工程项目部在消纳方来现场回收废弃物时，应将废弃物的种类、数量和处置记录在《废弃物处理统计表》上，应由消纳方代表签字认可。

（12）施工现场环境保护管理计划

a、施工现场要有专人管理环保工作，现场经常要保持清洁卫生，保持道路畅通，运输车辆不大带泥、沙进入现场，并做好车辆过后不能有溜散、扬土在路上。

b、现场垃圾站要及时清理，清理现场垃圾要按规定装卸，严禁乱到乱卸。

c、项目经理对办公室、民工宿舍、垃圾站、食堂及食品卫生要经常检查，提出改进建议，厕所要专人做清洁工作。

d、各种区域内有专人负责卫生，并划分责任区。

e、生活区和工程用的废水、废气、废渣等要进行严格处理，才能清出场外。

f、施工中容易飞扬溜散物品即水泥、白灰等严禁不文明装卸。

g、为我们大家都有一个健康的身体和美好的环境携手共抓。

（13）地下管线及其它地上地下设施的加固计划

a、在开挖前应先了解地下管线的布置情况，根据地下管线的布置情况制定开挖方案，开挖方案中要充分考虑地下管线的保护措施。

b、如果开挖过程中必须要破坏地下管线的，应先通知相关部门进行有效的处理后才能开挖。

c、若工地四周有线路的必须搭设防护棚进行防护，避免损坏线路。

d、若线路必须改道的，必须通知相关部门，经相关部门同意后方能改道。

e、对地下管道，用钢管搭架进行支撑加固或做砖墩进行支撑，不能让其悬空。

（14）减少降低环境污染和噪音的计划

a、保证降低环境污染的计划

为防止大气污染，施工现场采取如下具体措施：

（a）职工大灶和茶炉，采用煤气（电）方式，每月进行两次自检。

（b）现场严禁烧杂物。

（c）每月进行3次烟尘监测。

b、为防止施工粉尘污染，现场采取如下具体计划：

（a）对类似水泥的易飞扬细颗料散体材料，安排在临时库房存放或用彩条布遮盖；运输时采用彩条布遮盖或其他方式防止遗撒、飞扬；卸装时要小心轻放，不得抛撒，最大限度的减少扬尘。

（b）对进出现场的车辆，进行严格的清扫，做好防遗撒工作。在土方开挖运输期间，设专人负责清扫车轮，并拍实车上土，对松散易飞扬物采取遮盖。

（c）对临时施工道路进行路面定时洒水。

（d）结构施工中垃圾采用容器运至封闭垃圾站并及时清运。

（e）运输车不得超量运载，装载建筑渣土或其他散装材料不得超过槽帮上沿，并遮盖。

（15）减少降低噪音污染的计划

a、施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量避免人为地大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。采取先进的联系方式，避免如吹口哨的噪声污染。

b、定期对施工作业人员进行文明施工的教育，对施工生产有关管理人员定期进行文明施工现场对噪声控制要求的考核。

c、浇筑砼时尽量控制在6:00~22:00，并采取低频振捣棒，结构施工阶段昼间不超过70分贝，夜间不超过55分贝，并经常测试。砼浇筑如须连续施工，在夜间施工时，须做好周围居民的工作并向环保局提出书面报告，同时要尽量采取降噪措施，做到最大限度的减少扰民。

d、对强噪声机械如电锯、电刨等，使用时须在封闭工棚内，尽量选用低噪声或备有消声降噪设备的施工机械；对使用时不能封闭的机械如振捣棒等，严格控制工作时间。

e、建筑物四周挂降噪声网。

f、施工期间，尤其是夜间施工尽量减少撞击声、哨声，禁止乱扔模板、拖铁器及禁止大声喧哗等人为噪声。

g、每月进行两次噪声值监测，并在夜间22:00以后进行抽测，监测方法执行《建筑施工场界噪声测量方法》（GB12524-90）。

h、加强噪声监测，采取专人监测、专人管理的原则，及时对施工现场超标的有关因素进行调整，达到施工噪声不扰民的目的。

i、会同有关部门和领导及时妥善处理重大扰民问题，详细记录问题及处理结果，必要时及时上报监理和甲方。

五、环境保护临时措施

1、水环境保护措施

包括基坑废水处理（加投絮凝剂），砂石系统、砼生产废水处理（设置沉淀池等）。

（1）基坑废水的处理设施采取向基坑内投加絮凝剂及中和剂，坑水静置2h后，即可回用于砼的养护和冲洗，或用于小范围洒水防尘，污泥定期清运至枢纽工程区渣场，不采用另外的处理设施。

（2）砂石料开采加工、砼生产及其它辅助生产系统等的废水处理应实行雨污分流，建立完善的废水处理系统，将各生产系统经常性排放的废水统一收集处理。

（3）废水处理系统排出的污泥需进行必要的脱水（或沉淀）处理后，运至指定的弃渣场堆存。防止污泥进入排水系统或排入河道。

（4）机修及汽修系统的废水收集、处理系统应建立专用的废水收集管道，对含油较高的机修废水应选用成套油水分离设备进行油水分离，不得任意设置未经处理的废水排污口。

（5）砼浇筑面的冲洗、冲毛废水，以及灌浆工作面冲洗岩粉的污水和废弃浆液应由专设的沟道集中排放，严禁污水漫流。

2、大气环境保护措施主要是对施工区域及道路进行洒水降尘除尘。

（1）施工期间，除尘设备应与生产设备同时运行，并保持良好运行状态；

（2）选用低尘工艺，钻孔要安装除尘装置；

（3）砼系统配置除尘装置，及时更换和修理无法运行的除尘设备；

（4）承包人不得任意安装和使用对空气可能产生污染的锅炉、炉具，以及使用易产生烟尘或其它空气污染物的燃料；

（5）散装水泥、粉煤灰、磷矿渣粉应由封闭系统从罐车卸载到储存罐，所有出口应配有袋式过滤器；

（6）承包人应经常清扫施工场地和道路，向多尘工地和路面充分洒水；

（7）施工场地内应限制卡车、推土机等的车速以减少扬尘；运输可能产生粉尘物料的敞篷运输车，其车厢两侧及尾部均应配备挡板。运输粉尘物料应用干净的雨布加以遮盖；

3、声环境保护措施主要是对车辆进行限速，建设隔声罩和声屏障等设施。

4、垃圾处理

生活区的生活垃圾集中收集，集中处理，对危险废物外委处理。

5、人群健康保护

建立人群健康档案，进行疫情普查、抽查，配备应急药品及器材。